## LINEA DE AGUA 26 DE JULIO
H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN COLIMA
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016
0
| NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: |  | N° DE OBRA:
ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
| PROGRAMA INSTITUCIONAL: | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016
| PROGRAMA: | SC AGUA POTABLE
| SUBPROGRAMA: | 3 CONSTRUCCION
| LOCALIDAD: | 0008 EL CAMICHÍN (VEINTISÉIS DE JULIO) | MUNICIPIO: | IXTLAHUACAN
| CONCEPTO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (PESOS) | IMPORTE TOTAL
RED ELECTRICA
1 | ELABORACION DE PROYECTO, TRAMITE, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN CFE. |  | LOTE | 1 |  | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RS3N, 15 KV. |  | LOTE | 1 |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AS3N, 15 KV. |  | LOTE | 3 |  | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD3N, 15 KV. |  | LOTE | 1 |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA (PRIMARIO- SECUNDARIO) |  | LOTE | 8 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1 (NEUTRO CORRIDO ). |  | LOTE | 6 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1P1 (NEUTRO CORRIDO ). |  | LOTE | 4 |  | 0
8 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR CAL. 1/0. |  | Kg. | 724 |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOC. DE BAJANTE DE TIERRA FISICA PARA NEUTRO CORRIDO. |  | LOTE | 3 |  | 0
10 | SUM. Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 13.2 KV/220-127 VOLTS, NORMA J, MCA. CONTINENTAL ELECTRIC Ó SIMILAR. |  | PZA | 1 |  | 0
11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA ITR3B, 15 KV. |  | LOTE | 1 |  | 0
12 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA K (PRIMARIO). |  | LOTE | 1 |  | 0
13 | SUM. Y COLOC. DE ACOMETIDA Y MED. TRIFÁSICA CON BASE 7X200 A (3H-2 + 1H -4 THW) CONFORME NORMA CFE. |  | LOTE | 1 |  | 0
14 | SUM. Y COLOC. DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA D E 15 HP, 220 V, SIEMENS. |  | PZA | 1 |  | 0
15 | SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ALUMINIO PARA NICHO DE MEDICIÓN |  | PZA | 1 |  | 0
16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR TRIFASICO DE ATR 15 HP, 220 V, AL MOTOR HORIZONTAL ELECTRICO DE 15 HP, 220 VOLTS. |  | LOTE | 1 |  | 0
CABEZAL DE BOMBEO CON EQ. CENTRIFUGO
17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON SUCC. DE 2" Y DESCARGA DE 2", CON GASTO DE 3 LPS, CDT 85 m, ARRASTRE DE 400 m, MARCA WDM, ACOPLADA A MOTOR HORIZONTAL DE 15 HP, TRIFASICO. INCLUYE: ACCESORIOS PARA SUCCION Y DESCARGA. |  | LOTE | 1 |  | 0
18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA MEDICION Y CONTROL ELECTRICO PARA EQ. DE BOMBEO CONFORME A NORMA CFE. |  | LOTE | 1 |  | 0
19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLORADOR MILTON ROY 3.5 LPH Y 5 PSI, 110 VOLTS. |  | PZA | 1 |  | 0
| SUM. Y COLOC. DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA PARA CLORACION Y BASE DE CONCRETO ARA BOMBEO. |  | LOTE | 1 |  | 0
20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA. |  | PZA | 1 |  | 0
MURO DE CONTENSION
PREELIMINARES
| DESPALME A MAQUINA MATERIAL CLASE "A" |  | M3 | 500 |  | 0
| TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC |  | M2 | 230 |  | 0
| DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA EXISTE |  | M3 | 7 |  | 0
| PLANTILLA 5 CM CONCRETO HECHO EN OBRA |  | M2 | 105 |  | 0
| CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO |  | M3 | 182 |  | 0
| EXCAVACION CIELO ABIERTO I-A A MAQ 0-2 |  | M3 | 220 |  | 0
PASO EN CANAL PLUVIAL
| CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO |  | M3 | 30 |  | 0
| ZAMPEADO DE PIEDRA DE CONCRETO EN AREA |  | M2 | 55 |  | 0
| LOSA DE 15 CM COMUN, 2 VARS. No. 4@15 CM |  | M2 | 16 |  | 0
| TRABE DE 15X156 CMS DE CONCRETO PREMEZCL |  | M2 | 12 |  | 0
| ARROPE Y COMPACTACION LATERAL DE MAMPOST |  | M2 | 50 |  | 0
| LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA |  | M2 | 500 |  | 0
| CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLON DE 2.00 DE ALTURA. |  | ML | 42.61 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
[5 empty] | IVA: | 0
| TOTAL CON LETRA |  |  |  | TOTAL: | 0
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
CATALOGO DE CONCEPTOS