## RED ELECTRICA ALPUYEQUE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD DE MICRORREGIONES
| NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: |  |  | N° DE OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ALPUYEQUE
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | MICRORREGIONES
| PROGRAMA INSTITUCIONAL: | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
| PROGRAMA: | SG
| SUBPROGRAMA: | 1 URBANA
| COLONIA: |  |  | MUNICIPIO: | IXTLAHUACAN
| CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (PESOS) | IMPORTE (PESOS)
| ELABORACION DE PROYECTO, TRAMITE, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN CFE. |  |  | LOTE | 1 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RS3N, 15 KV. |  |  | LOTE | 6.5 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA (PRIMARIO- SECUNDARIO) |  |  | LOTE | 5 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1 (NEUTRO CORRIDO ). |  |  | LOTE | 6 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLO. POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, MARCA CENMEX. (PROYECTO) |  |  | PZA | 3 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR CAL. 1/0. |  |  | Kg. | 247 |  | 0
| SUM. Y COLOC. DE SISTEMA DE BAJANTE DE TIERRA FISICA PARA NEUTRO CORRIDO. |  |  | LOTE | 1 |  | 0
| SUM. Y COLOC.TRANSFORMADOR DE 30 KVA, 13.2 KV/220-127 VOLTS, CON PROTOCOLO NORMA K, MARCA IG, PROLEC O SIMILAR. |  |  | PZA | 1 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOCACION ESTRUCTURA ITR3B, 15 KV. |  |  | LOTE | 1 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA K (PRIMARIO) |  |  | LOTE | 1 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOC. DE ACOMETIDA Y MEDICIÓN TRIFÁSICA CON BASE 7X200 A, ( 3H-2 + 1H-4) CONFORME NORMA CFE. |  |  | LOTE | 1 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA NICHO DE MEDICIÓN |  |  | PZA | 1 |  | 0
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR GENERAL 3X100 A, 480 V, CON GABINETE. |  |  | LOTE | 1 |  | 0
| SUM. Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE OBRA. |  |  | LOTE | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IVA |  |  | 0
|  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
CATALOGO DE CONCEPTOS