## RED ELECT JILIOTUPA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
UNIDAD DE MICRORREGIONES
| NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: |  |  | N° DE OBRA:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN JILIOTUPA
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | MICRORREGIONES
| PROGRAMA INSTITUCIONAL: | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
| PROGRAMA: | SG ELECTRIFICACION
| SUBPROGRAMA: | 02 RURAL
| COLONIA: |  |  | MUNICIPIO: | IXTLAHUACAN
| CONCEPTO |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (PESOS) | IMPORTE (PESOS)
AMPLIACION DE RED DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR DE 25 KVA 13, 200V/7620-120-240V.
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750 KG/CM2. INCLUYE: TRAZO, APERTURA DE CEPA, TRASLADO, INCADO, PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 1 |  | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION ESTRUCTURA AD3N PARA 15 KV, INCLUYE: ARMADO DE CRUCETAS, AISLAMIENTO, CONECTORES, HERRAJES Y TODO LO NECSARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 1 |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION ESTRUCTURA RD3N PARA 15 KV, INCLUYE: ARMADO DE CRUCETAS, AISLAMIENTO, CONECTORES, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |  |  | PZA | 1 |  | 0
4 | SUMUNISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION |  |  | KG | 70 |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 KVA 13,200/7620V/120-240V. INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA HIAB PARA MONTAJE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 1 |  | 0
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: VARILLA D ETIERRA, CONECTOR Y ALAMBRE CU. CAL. 4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 1 |  | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA ITR1B PARA BAJA TENSION INCLUYE: APARTARRAYO, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 1 |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA BUS PARA BAJA TENSION, INCLUYE: CABLE FORRADO DE COBRE, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 1 |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RAP/RAS PARA BAJA TENSION, INCLUYE: CABLE AG 8, REMATES, ROSADERA,PERNO ANCLA, ANCLA CONICA C3, PLACA 2PC, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 2 |  | 0
10 | PAGO POR SUPERVICION, CONEXIÓN Y APROBACION DE PROYECTO ELECTRICO. |  |  | LOTE | 1 |  | 0
11 | TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |  |  | TRAM | 1 |  | 0
AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION
12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-450 KG/CM2. INCLUYE: TRAZO, APERTURA DE CEPA, TRASLADO, INCADO, PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 3 |  | 0
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA B3R PARA BAJA TENSION, INCLUYE: ABRAZADERAS, BASTIDORES, AISLAMIENTO, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 4 |  | 0
14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA B3T PARA BAJA TENSION, INCLUYE: ABRAZADERAS, BASTIDORES, AISLAMIENTO, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 1 |  | 0
15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA B1R PARA BAJA TENSION INCLUYE: BASTIDOR, REMATE, AISLAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 5 |  | 0
16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2+1 3/0-1/0 PARA BAJA TENSION, INCLUYE: TENDIDO DE CABLE, TENSIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | ML | 160 |  | 0
17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA BAJA TENSION, INCLUYE: VARILLA DE TIERRA, CONECTORES, ALAMBRE CU. CAL. 4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. |  |  | PZA | 1 |  | 0
18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 30 W CON GABINETE DE ALUMINIO ANODIZADO DE 28 LEDS MARCA BRIDGELUX DE ALTA EFICIENCIA |  |  | PZA | 5 |  | 0
19 | SUM. Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE OBRA. |  |  | LOTE | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IVA |  |  | 0
|  |  | 0 | TOTAL |  |  | 0
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”
CATALOGO DE CONCEPTOS